ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	Η λίστα ελέγχου μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον τύπο του ΑΕΑ και τις οδηγίες του κατασκευαστή


ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ ΙΔ. ΕΤΑΙΡΙΑ: …………………………………………….. ……………………………               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/ ……/ ………

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΕΑ

Δυο ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ΑΕΑ Ενηλίκων κατάλληλα προς χρήση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ημερομηνίας λήξης
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια παιδιατρικά
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ημερομηνίας λήξης
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μπαταρίες: 

Ημερομηνία τοποθέτησης (μικρή)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ημερομηνία λήξης (μεγάλη)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ

Ένδειξη καταλληλότητας (πράσινο)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Αντένδειξη λειτουργίας (κόκκινο) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διατήρηση καθαριότητας και σωστής φύλαξης
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χωρίς εμφανή εξωτερική καταστροφή της συσκευής
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

Γάντια (3-5 ζεύγη)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Πετσέτα
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ξυραφάκι
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ψαλίδι
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Προστατευτική μάσκα προσώπου για εμφυσήσεις διάσωσης
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ:
Όνομα / Υπογραφή
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
	

	


